潍坊全盛置业有限公司丹桂轩·连丰花园建设项目环境保护验收监测报告表意见修改说明

| 序号 | 意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实小区边界（原边界内只有13座楼）。 | 已核实边界，详见图2 |
| 1 | 补充给出近距离有污染的企业名称和距离。 | 已补充，详见图3 |
| 2 | 核实地下停车场（无地下建筑面积）。核实投资数，两处矛盾。 | 已核实，本项目无地下停车场，详见表3-1 项目组成一览表，已说明 - 核实投资数，改为一致。 |
| 3 | - 明确有无换热站（来小区的是热水还是蒸汽，如果是蒸汽就应当有换热站。换热站有可能不在金安热电厂区，有可能在别的小区或某个独立区域，即有可能多个小区使用1个换热站）、自来水二次加压泵、电梯、污水处理站及中水回用泵、商业（特别是餐饮业）等。 | 已明确本项目换热站，详见表3-1 项目组成一览表，已说明 |
| 4 | - 平面图中给出化粪池（多少个）、垃圾收集桶（多少个）位置。 | 已修改，详见图2 |
|  | 核实废水排放标准。核实“昌邑市”污水处理站。 | - 已核实并修改详见“验收执行标准”，已核实并修改“昌邑市”污水处理站的相关内容 |
| 5 | - 补充调查规划、实际入住户数和人数（75%的运行负荷指的就是这个）。 | 已补充，详见4.1 验收期间的工况调查 |
| 6 | - 给出项目变更情况，分别给出环评及批复情况、实际建设情况、变动情况、变动原因等。 | 已修改，详见3.4项目变更情况；环评及批复情况、实际建设情况详见表4-2“三同时”落实情况一览表 |
| 7 | - 结论部分细化本项目环保执行情况。 | - 已细化，详见验收监测结论 |